## Transmission
DG10-600-A Transmission
|  | Wavelength (nm) | % Transmission | % Transmission
|  | 1200 | 88.9308 | 67.7201
|  | 1199 | 88.9622 | 67.7396
|  | 1198 | 88.924 | 67.7329
|  | 1197 | 88.9417 | 67.7009
Product Raw Data |  | 1196 | 88.9486 | 67.7432
Ø1" N-BK7 Ground Glass Diffuser, 600 Grit, ARC: 350-700 nm |  | 1195 | 88.9207 | 67.8723
|  | 1194 | 88.9261 | 67.7939
Item # | DG10-600-A | 1193 | 88.9175 | 67.7366
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 1192 | 88.8935 | 67.799
|  | 1191 | 88.943 | 67.8532
|  | 1190 | 88.9109 | 67.8318
|  | 1189 | 88.9201 | 67.8242
|  | 1188 | 88.9133 | 67.9139
|  | 1187 | 88.9181 | 67.8291
|  | 1186 | 88.8936 | 67.8307
Additional Information: |  | 1185 | 88.8973 | 67.8968
The data in column D correspond to the uncoated diffuser, Item # DG10-600. |  | 1184 | 88.8755 | 67.9486
|  | 1183 | 88.8734 | 67.9109
|  | 1182 | 88.8763 | 67.9594
|  | 1181 | 88.8924 | 67.9261
|  | 1180 | 88.849 | 67.9137
|  | 1179 | 88.8611 | 67.9229
|  | 1178 | 88.8706 | 68.0642
|  | 1177 | 88.857 | 67.9797
|  | 1176 | 88.8799 | 67.9831
|  | 1175 | 88.8597 | 67.9842
|  | 1174 | 88.8564 | 67.9932
|  | 1173 | 88.8447 | 68.0412
|  | 1172 | 88.8495 | 68.0408
|  | 1171 | 88.8636 | 68.0388
|  | 1170 | 88.8518 | 68.065
|  | 1169 | 88.8369 | 68.0781
|  | 1168 | 88.8478 | 68.0316
|  | 1167 | 88.8152 | 68.1467
|  | 1166 | 88.8376 | 68.1321
|  | 1165 | 88.796 | 68.1344
|  | 1164 | 88.7956 | 68.1274
|  | 1163 | 88.8007 | 68.1512
|  | 1162 | 88.7628 | 68.1213
|  | 1161 | 88.7589 | 68.216
|  | 1160 | 88.8067 | 68.2277
|  | 1159 | 88.7751 | 68.1757
|  | 1158 | 88.7918 | 68.222
|  | 1157 | 88.7922 | 68.2583
|  | 1156 | 88.8044 | 68.2104
|  | 1155 | 88.7761 | 68.297
|  | 1154 | 88.7591 | 68.3209
|  | 1153 | 88.8054 | 68.3263
|  | 1152 | 88.7563 | 68.3256
|  | 1151 | 88.7603 | 68.3159
|  | 1150 | 88.7279 | 68.305
|  | 1149 | 88.7488 | 68.4081
|  | 1148 | 88.7736 | 68.4057
|  | 1147 | 88.761 | 68.4541
|  | 1146 | 88.7632 | 68.4531
|  | 1145 | 88.7419 | 68.419
|  | 1144 | 88.7437 | 68.4098
|  | 1143 | 88.7237 | 68.4992
|  | 1142 | 88.7462 | 68.5363
|  | 1141 | 88.7274 | 68.5194
|  | 1140 | 88.7256 | 68.5676
|  | 1139 | 88.7315 | 68.4924
|  | 1138 | 88.7535 | 68.5535
|  | 1137 | 88.6944 | 68.6022
|  | 1136 | 88.7226 | 68.6366
|  | 1135 | 88.7112 | 68.6031
|  | 1134 | 88.6726 | 68.6261
|  | 1133 | 88.6908 | 68.6736
|  | 1132 | 88.7191 | 68.6958
|  | 1131 | 88.7049 | 68.7179
|  | 1130 | 88.7351 | 68.7353
|  | 1129 | 88.6755 | 68.7483
|  | 1128 | 88.6962 | 68.747
|  | 1127 | 88.7055 | 68.7475
|  | 1126 | 88.6441 | 68.811
|  | 1125 | 88.6564 | 68.8768
|  | 1124 | 88.6585 | 68.863
|  | 1123 | 88.6691 | 68.8403
|  | 1122 | 88.6471 | 68.891
|  | 1121 | 88.6395 | 68.8917
|  | 1120 | 88.6351 | 68.9096
|  | 1119 | 88.6436 | 68.9739
|  | 1118 | 88.6382 | 69.0321
|  | 1117 | 88.6364 | 68.986
|  | 1116 | 88.6369 | 69.0051
|  | 1115 | 88.664 | 69.0019
|  | 1114 | 88.6587 | 69.0374
|  | 1113 | 88.6466 | 69.118
|  | 1112 | 88.6534 | 69.138
|  | 1111 | 88.6538 | 69.1184
|  | 1110 | 88.6303 | 69.1285
|  | 1109 | 88.6076 | 69.1527
|  | 1108 | 88.6155 | 69.2026
|  | 1107 | 88.5942 | 69.2101
|  | 1106 | 88.5787 | 69.2579
|  | 1105 | 88.5709 | 69.2316
|  | 1104 | 88.6021 | 69.3313
|  | 1103 | 88.5939 | 69.2851
|  | 1102 | 88.5897 | 69.2861
|  | 1101 | 88.5867 | 69.3576
|  | 1100 | 88.5751 | 69.3669
|  | 1099 | 88.592 | 69.4059
|  | 1098 | 88.5718 | 69.4404
|  | 1097 | 88.5729 | 69.3901
|  | 1096 | 88.5681 | 69.4395
|  | 1095 | 88.5479 | 69.499
|  | 1094 | 88.5627 | 69.5302
|  | 1093 | 88.5699 | 69.5698
|  | 1092 | 88.5186 | 69.5702
|  | 1091 | 88.5304 | 69.5371
|  | 1090 | 88.5272 | 69.6229
|  | 1089 | 88.5569 | 69.6524
|  | 1088 | 88.5382 | 69.6293
|  | 1087 | 88.532 | 69.7172
|  | 1086 | 88.4972 | 69.761
|  | 1085 | 88.5109 | 69.7621
|  | 1084 | 88.5081 | 69.76
|  | 1083 | 88.5035 | 69.7831
|  | 1082 | 88.4931 | 69.8424
|  | 1081 | 88.4932 | 69.8343
|  | 1080 | 88.5029 | 69.8618
|  | 1079 | 88.5118 | 69.9347
|  | 1078 | 88.5055 | 69.9294
|  | 1077 | 88.5186 | 69.9654
|  | 1076 | 88.4793 | 70.0034
|  | 1075 | 88.4624 | 70.0144
|  | 1074 | 88.4829 | 70.0632
|  | 1073 | 88.4739 | 70.0942
|  | 1072 | 88.4837 | 70.0705
|  | 1071 | 88.4819 | 70.185
|  | 1070 | 88.4583 | 70.2011
|  | 1069 | 88.4609 | 70.211
|  | 1068 | 88.4344 | 70.2596
|  | 1067 | 88.4342 | 70.3155
|  | 1066 | 88.436 | 70.3117
|  | 1065 | 88.4456 | 70.3465
|  | 1064 | 88.4335 | 70.376
|  | 1063 | 88.4274 | 70.3904
|  | 1062 | 88.437 | 70.4186
|  | 1061 | 88.4634 | 70.4761
|  | 1060 | 88.4596 | 70.4811
|  | 1059 | 88.4112 | 70.5347
|  | 1058 | 88.3888 | 70.5864
|  | 1057 | 88.3999 | 70.6033
|  | 1056 | 88.4197 | 70.6008
|  | 1055 | 88.4261 | 70.694
|  | 1054 | 88.4117 | 70.7249
|  | 1053 | 88.3935 | 70.7795
|  | 1052 | 88.4036 | 70.8354
|  | 1051 | 88.3977 | 70.7891
|  | 1050 | 88.3862 | 70.8088
|  | 1049 | 88.3923 | 70.8845
|  | 1048 | 88.382 | 70.8893
|  | 1047 | 88.3753 | 70.9459
|  | 1046 | 88.3667 | 70.9901
|  | 1045 | 88.3688 | 70.9971
|  | 1044 | 88.3513 | 70.9912
|  | 1043 | 88.3558 | 71.0903
|  | 1042 | 88.3592 | 71.151
|  | 1041 | 88.3622 | 71.1534
|  | 1040 | 88.369 | 71.2012
|  | 1039 | 88.3864 | 71.2153
|  | 1038 | 88.3786 | 71.2465
|  | 1037 | 88.35 | 71.3186
|  | 1036 | 88.3464 | 71.3368
|  | 1035 | 88.3327 | 71.4021
|  | 1034 | 88.3382 | 71.4725
|  | 1033 | 88.3287 | 71.4351
|  | 1032 | 88.3301 | 71.4533
|  | 1031 | 88.3294 | 71.5666
|  | 1030 | 88.3127 | 71.5969
|  | 1029 | 88.3102 | 71.6214
|  | 1028 | 88.3041 | 71.6968
|  | 1027 | 88.2956 | 71.6917
|  | 1026 | 88.2905 | 71.6978
|  | 1025 | 88.2845 | 71.7678
|  | 1024 | 88.2853 | 71.8141
|  | 1023 | 88.2836 | 71.9074
|  | 1022 | 88.2916 | 71.903
|  | 1021 | 88.2926 | 71.8799
|  | 1020 | 88.2628 | 71.9902
|  | 1019 | 88.2578 | 72.0965
|  | 1018 | 88.2613 | 72.1008
|  | 1017 | 88.2757 | 72.1188
|  | 1016 | 88.2656 | 72.1512
|  | 1015 | 88.2513 | 72.1521
|  | 1014 | 88.2659 | 72.2097
|  | 1013 | 88.2291 | 72.3098
|  | 1012 | 88.2162 | 72.2983
|  | 1011 | 88.2315 | 72.3437
|  | 1010 | 88.2377 | 72.4099
|  | 1009 | 88.2259 | 72.3573
|  | 1008 | 88.2212 | 72.4264
|  | 1007 | 88.2247 | 72.5635
|  | 1006 | 88.1942 | 72.5989
|  | 1005 | 88.2014 | 72.5936
|  | 1004 | 88.2187 | 72.6382
|  | 1003 | 88.2168 | 72.6434
|  | 1002 | 88.1989 | 72.7396
|  | 1001 | 88.1887 | 72.8824
|  | 1000 | 88.1865 | 72.8919
|  | 999 | 88.1736 | 72.9045
|  | 998 | 88.1826 | 72.9624
|  | 997 | 88.1958 | 72.9151
|  | 996 | 88.1984 | 73.0105
|  | 995 | 88.1831 | 73.1686
|  | 994 | 88.1636 | 73.1703
|  | 993 | 88.1713 | 73.1592
|  | 992 | 88.1711 | 73.1942
|  | 991 | 88.165 | 73.2082
|  | 990 | 88.157 | 73.2417
|  | 989 | 88.165 | 73.4222
|  | 988 | 88.1626 | 73.4835
|  | 987 | 88.1373 | 73.4813
|  | 986 | 88.146 | 73.547
|  | 985 | 88.1373 | 73.5278
|  | 984 | 88.1264 | 73.6482
|  | 983 | 88.1507 | 73.7205
|  | 982 | 88.1381 | 73.7291
|  | 981 | 88.112 | 73.6904
|  | 980 | 88.1066 | 73.7761
|  | 979 | 88.092 | 73.7821
|  | 978 | 88.0845 | 73.8469
|  | 977 | 88.1003 | 74.0637
|  | 976 | 88.0867 | 74.0887
|  | 975 | 88.1025 | 74.0983
|  | 974 | 88.1085 | 74.0798
|  | 973 | 88.0894 | 74.0678
|  | 972 | 88.0831 | 74.1955
|  | 971 | 88.0791 | 74.2941
|  | 970 | 88.071 | 74.2837
|  | 969 | 88.0652 | 74.3315
|  | 968 | 88.0615 | 74.4276
|  | 967 | 88.0512 | 74.3478
|  | 966 | 88.0633 | 74.4618
|  | 965 | 88.0635 | 74.6113
|  | 964 | 88.07 | 74.6254
|  | 963 | 88.0841 | 74.6508
|  | 962 | 88.0895 | 74.7118
|  | 961 | 88.0697 | 74.6872
|  | 960 | 88.0273 | 74.8055
|  | 959 | 88.0408 | 74.9019
|  | 958 | 88.0668 | 74.9303
|  | 957 | 88.0587 | 74.9586
|  | 956 | 88.0541 | 74.9729
|  | 955 | 88.035 | 74.9807
|  | 954 | 88.0491 | 75.1296
|  | 953 | 88.0439 | 75.2933
|  | 952 | 88.031 | 75.3015
|  | 951 | 88.0261 | 75.3764
|  | 950 | 88.0184 | 75.381
|  | 949 | 88.0169 | 75.365
|  | 948 | 88.0051 | 75.5111
|  | 947 | 88.0031 | 75.5523
|  | 946 | 88.036 | 75.6125
|  | 945 | 88.0031 | 75.5641
|  | 944 | 88.0199 | 75.6339
|  | 943 | 88.0299 | 75.7115
|  | 942 | 87.986 | 75.8053
|  | 941 | 87.9827 | 75.8908
|  | 940 | 87.9946 | 76.005
|  | 939 | 87.9913 | 75.9588
|  | 938 | 87.9941 | 75.9961
|  | 937 | 87.9923 | 75.933
|  | 936 | 87.9817 | 76.1292
|  | 935 | 87.9452 | 76.2656
|  | 934 | 87.9454 | 76.3214
|  | 933 | 87.9107 | 76.257
|  | 932 | 87.9405 | 76.3243
|  | 931 | 87.961 | 76.2827
|  | 930 | 87.9485 | 76.5677
|  | 929 | 87.9737 | 76.5211
|  | 928 | 87.9553 | 76.6458
|  | 927 | 87.9345 | 76.611
|  | 926 | 87.9419 | 76.7102
|  | 925 | 87.9263 | 76.6785
|  | 924 | 87.9292 | 76.854
|  | 923 | 87.9621 | 76.9105
|  | 922 | 87.888 | 77.0005
|  | 921 | 87.9221 | 77.0841
|  | 920 | 87.891 | 76.9983
|  | 919 | 87.8567 | 76.9534
|  | 918 | 87.8632 | 77.2394
|  | 917 | 87.9128 | 77.2562
|  | 916 | 87.9061 | 77.4275
|  | 915 | 87.8759 | 77.305
|  | 914 | 87.8911 | 77.2897
|  | 913 | 87.8582 | 77.2548
|  | 912 | 87.821 | 77.6611
|  | 911 | 87.8307 | 77.6638
|  | 910 | 87.8756 | 77.7882
|  | 909 | 87.8214 | 77.5516
|  | 908 | 87.8442 | 77.6536
|  | 907 | 87.8384 | 77.5552
|  | 906 | 87.8811 | 77.9179
|  | 905 | 87.8179 | 77.9102
|  | 904 | 87.7891 | 78.2771
|  | 903 | 87.7464 | 78.0773
|  | 902 | 87.8619 | 77.9575
|  | 901 | 87.8492 | 77.9002
|  | 900 | 87.8134 | 78.4282
|  | 899 | 87.8867 | 78.4941
|  | 898 | 87.7927 | 78.4889
|  | 897 | 87.8117 | 78.4831
|  | 896 | 87.8436 | 78.616
|  | 895 | 87.8008 | 78.3928
|  | 894 | 87.7877 | 78.6271
|  | 893 | 87.8018 | 79.0492
|  | 892 | 87.8225 | 78.7222
|  | 891 | 87.839 | 78.8835
|  | 890 | 87.7811 | 78.6672
|  | 889 | 87.7417 | 78.4442
|  | 888 | 87.7274 | 78.9499
|  | 887 | 87.8059 | 79.3121
|  | 886 | 87.8285 | 78.832
|  | 885 | 87.805 | 79.083
|  | 884 | 87.8076 | 79.068
|  | 883 | 87.7868 | 78.7778
|  | 882 | 87.7363 | 79.5918
|  | 881 | 87.8386 | 79.7276
|  | 880 | 87.8367 | 79.2567
|  | 879 | 87.7338 | 79.3564
|  | 878 | 87.7278 | 79.2844
|  | 877 | 87.8361 | 79.3568
|  | 876 | 87.6521 | 79.9
|  | 875 | 87.674 | 79.6844
|  | 874 | 87.5912 | 79.5597
|  | 873 | 87.6409 | 80.0498
|  | 872 | 87.7686 | 79.9037
|  | 871 | 87.7111 | 79.7426
|  | 870 | 87.6311 | 80.2542
|  | 869 | 87.8673 | 79.9157
|  | 868 | 87.6496 | 80.1203
|  | 867 | 87.6495 | 80.3907
|  | 866 | 87.5703 | 80.3347
|  | 865 | 87.5499 | 79.6576
|  | 864 | 87.6658 | 80.7602
|  | 863 | 87.7528 | 81.2452
|  | 862 | 87.6269 | 81.0933
|  | 861 | 87.7389 | 81.0668
|  | 860 | 87.4809 | 80.2757
|  | 859 | 87.6592 | 81.4019
|  | 858 | 87.6135 | 81.3139
|  | 857 | 87.7734 | 81.3068
|  | 856 | 87.643 | 81.5354
|  | 855 | 87.4496 | 81.5423
|  | 854 | 87.5653 | 81.8445
|  | 853 | 87.4152 | 81.8087
|  | 852 | 87.806 | 81.5855
|  | 851 | 87.7056 | 81.9401
|  | 850 | 87.7626 | 82.2801
|  | 849 | 87.4756 | 82.0252
|  | 848 | 87.5851 | 82.1347
|  | 847 | 87.4269 | 82.2559
|  | 846 | 87.6519 | 82.0256
|  | 845 | 87.6566 | 82.2681
|  | 844 | 87.6884 | 82.2985
|  | 843 | 87.6359 | 82.6162
|  | 842 | 87.8679 | 82.4502
|  | 841 | 87.6649 | 82.4186
|  | 840 | 87.675 | 82.6254
|  | 839 | 87.6895 | 82.722
|  | 838 | 87.7529 | 82.6877
|  | 837 | 87.6073 | 82.7696
|  | 836 | 87.6977 | 82.7849
|  | 835 | 87.656 | 82.92
|  | 834 | 87.583 | 82.938
|  | 833 | 87.4827 | 83.0621
|  | 832 | 87.7276 | 83.0974
|  | 831 | 87.6202 | 83.1854
|  | 830 | 87.6246 | 83.1685
|  | 829 | 87.5111 | 83.1243
|  | 828 | 87.8142 | 83.3713
|  | 827 | 87.6394 | 83.3728
|  | 826 | 87.5959 | 83.4494
|  | 825 | 87.6431 | 83.5887
|  | 824 | 87.6171 | 83.5967
|  | 823 | 87.7236 | 83.7097
|  | 822 | 87.5439 | 83.8335
|  | 821 | 87.6311 | 83.8314
|  | 820 | 87.5529 | 83.683
|  | 819 | 87.6234 | 83.7937
|  | 818 | 87.7328 | 83.7398
|  | 817 | 87.6327 | 83.9507
|  | 816 | 87.64 | 84.008
|  | 815 | 87.5887 | 84.0413
|  | 814 | 87.6075 | 84.0532
|  | 813 | 87.5717 | 84.0926
|  | 812 | 87.5583 | 84.2436
|  | 811 | 87.5914 | 84.2431
|  | 810 | 87.526 | 84.582
|  | 809 | 87.5821 | 84.3994
|  | 808 | 87.5644 | 84.526
|  | 807 | 87.6757 | 84.642
|  | 806 | 87.6249 | 84.5168
|  | 805 | 87.656 | 84.7077
|  | 804 | 87.7001 | 84.6217
|  | 803 | 87.6655 | 84.6337
|  | 802 | 87.4951 | 84.7347
|  | 801 | 87.6263 | 84.8112
|  | 800 | 87.6727 | 84.8741
|  | 799 | 87.5886 | 84.8017
|  | 798 | 87.5586 | 84.9822
|  | 797 | 87.588 | 85.1467
|  | 796 | 87.6382 | 85.1284
|  | 795 | 87.6697 | 85.0902
|  | 794 | 87.5438 | 85.1798
|  | 793 | 87.5179 | 85.4017
|  | 792 | 87.5536 | 85.4064
|  | 791 | 87.5591 | 85.4233
|  | 790 | 87.4916 | 85.5327
|  | 789 | 87.4897 | 85.4087
|  | 788 | 87.5495 | 85.5673
|  | 787 | 87.4734 | 85.4969
|  | 786 | 87.4273 | 85.7032
|  | 785 | 87.4452 | 85.807
|  | 784 | 87.5623 | 85.6457
|  | 783 | 87.4709 | 85.7316
|  | 782 | 87.4366 | 85.8543
|  | 781 | 87.4528 | 85.7866
|  | 780 | 87.4931 | 85.872
|  | 779 | 87.5177 | 85.9525
|  | 778 | 87.3422 | 85.9692
|  | 777 | 87.5511 | 86.1103
|  | 776 | 87.3731 | 86.1059
|  | 775 | 87.4036 | 86.0835
|  | 774 | 87.5 | 86.1346
|  | 773 | 87.4452 | 86.2824
|  | 772 | 87.4771 | 86.2692
|  | 771 | 87.4928 | 86.2315
|  | 770 | 87.4712 | 86.4109
|  | 769 | 87.3369 | 86.4025
|  | 768 | 87.4883 | 86.4952
|  | 767 | 87.4623 | 86.5135
|  | 766 | 87.4394 | 86.5815
|  | 765 | 87.4218 | 86.5783
|  | 764 | 87.4079 | 86.5117
|  | 763 | 87.3966 | 86.5731
|  | 762 | 87.4559 | 86.6425
|  | 761 | 87.404 | 86.6864
|  | 760 | 87.306 | 86.78
|  | 759 | 87.462 | 86.8666
|  | 758 | 87.4513 | 86.8904
|  | 757 | 87.445 | 86.8702
|  | 756 | 87.3455 | 86.9331
|  | 755 | 87.3513 | 86.9653
|  | 754 | 87.4407 | 86.9468
|  | 753 | 87.4784 | 87.0583
|  | 752 | 87.4708 | 87.1429
|  | 751 | 87.3319 | 87.1597
|  | 750 | 87.3907 | 87.1602
|  | 749 | 87.3833 | 87.1287
|  | 748 | 87.3528 | 87.1492
|  | 747 | 87.3739 | 87.303
|  | 746 | 87.3629 | 87.2345
|  | 745 | 87.2802 | 87.1493
|  | 744 | 87.3543 | 87.2532
|  | 743 | 87.3358 | 87.2315
|  | 742 | 87.2897 | 87.3631
|  | 741 | 87.2983 | 87.3991
|  | 740 | 87.2842 | 87.3998
|  | 739 | 87.334 | 87.4905
|  | 738 | 87.3084 | 87.4692
|  | 737 | 87.2004 | 87.5809
|  | 736 | 87.2073 | 87.5178
|  | 735 | 87.2311 | 87.5266
|  | 734 | 87.3052 | 87.6129
|  | 733 | 87.2733 | 87.6073
|  | 732 | 87.2869 | 87.6287
|  | 731 | 87.1758 | 87.6631
|  | 730 | 87.219 | 87.6772
|  | 729 | 87.2789 | 87.7187
|  | 728 | 87.1999 | 87.6858
|  | 727 | 87.2541 | 87.7408
|  | 726 | 87.2456 | 87.793
|  | 725 | 87.1834 | 87.7614
|  | 724 | 87.1699 | 87.7104
|  | 723 | 87.1938 | 87.7823
|  | 722 | 87.1302 | 87.8485
|  | 721 | 87.1998 | 87.8866
|  | 720 | 87.1484 | 87.8949
|  | 719 | 87.0767 | 87.9247
|  | 718 | 87.168 | 87.899
|  | 717 | 87.2002 | 87.9014
|  | 716 | 87.1525 | 88.0479
|  | 715 | 87.1258 | 87.9887
|  | 714 | 87.1174 | 87.9671
|  | 713 | 87.1489 | 87.9984
|  | 712 | 87.0862 | 88.0291
|  | 711 | 87.1597 | 88.0551
|  | 710 | 87.0995 | 88.0434
|  | 709 | 87.0953 | 88.0143
|  | 708 | 87.0991 | 88.0158
|  | 707 | 87.102 | 88.0495
|  | 706 | 87.0654 | 88.1073
|  | 705 | 87.118 | 88.1231
|  | 704 | 87.0784 | 88.0812
|  | 703 | 87.0674 | 88.1485
|  | 702 | 87.0769 | 88.1485
|  | 701 | 87.0138 | 88.1407
|  | 700 | 87.0037 | 88.1465
|  | 699 | 87.0527 | 88.1251
|  | 698 | 87.0028 | 88.1603
|  | 697 | 86.9938 | 88.1854
|  | 696 | 87.0142 | 88.1844
|  | 695 | 86.9771 | 88.199
|  | 694 | 86.9583 | 88.1894
|  | 693 | 87.0254 | 88.1548
|  | 692 | 87.0142 | 88.2648
|  | 691 | 86.946 | 88.2376
|  | 690 | 86.9831 | 88.177
|  | 689 | 86.9139 | 88.215
|  | 688 | 86.9214 | 88.2141
|  | 687 | 86.9407 | 88.2572
|  | 686 | 86.9462 | 88.2606
|  | 685 | 86.9101 | 88.2646
|  | 684 | 86.8959 | 88.1909
|  | 683 | 86.852 | 88.1667
|  | 682 | 86.9172 | 88.2012
|  | 681 | 86.8966 | 88.2185
|  | 680 | 86.8393 | 88.2585
|  | 679 | 86.8589 | 88.259
|  | 678 | 86.8836 | 88.2264
|  | 677 | 86.8473 | 88.2722
|  | 676 | 86.846 | 88.3161
|  | 675 | 86.8425 | 88.3591
|  | 674 | 86.8035 | 88.3061
|  | 673 | 86.7859 | 88.2132
|  | 672 | 86.7855 | 88.227
|  | 671 | 86.8289 | 88.2511
|  | 670 | 86.8418 | 88.2405
|  | 669 | 86.8373 | 88.1698
|  | 668 | 86.843 | 88.2404
|  | 667 | 86.8265 | 88.217
|  | 666 | 86.8033 | 88.1976
|  | 665 | 86.7677 | 88.2618
|  | 664 | 86.8068 | 88.2601
|  | 663 | 86.8109 | 88.2599
|  | 662 | 86.7473 | 88.2456
|  | 661 | 86.7524 | 88.2553
|  | 660 | 86.7282 | 88.3092
|  | 659 | 86.7163 | 88.2693
|  | 658 | 86.7179 | 88.2274
|  | 657 | 86.7318 | 88.2369
|  | 656 | 86.7032 | 88.1995
|  | 655 | 86.6658 | 88.2084
|  | 654 | 86.714 | 88.2561
|  | 653 | 86.6937 | 88.2853
|  | 652 | 86.6802 | 88.2276
|  | 651 | 86.7116 | 88.181
|  | 650 | 86.6829 | 88.2407
|  | 649 | 86.6208 | 88.2331
|  | 648 | 86.6104 | 88.1712
|  | 647 | 86.5999 | 88.2006
|  | 646 | 86.5893 | 88.2271
|  | 645 | 86.5786 | 88.1531
|  | 644 | 86.5679 | 88.132
|  | 643 | 86.557 | 88.1263
|  | 642 | 86.5461 | 88.118
|  | 641 | 86.535 | 88.143
|  | 640 | 86.5239 | 88.0872
|  | 639 | 86.5127 | 88.0508
|  | 638 | 86.5014 | 88.0959
|  | 637 | 86.49 | 88.1437
|  | 636 | 86.4786 | 88.1559
|  | 635 | 86.467 | 88.137
|  | 634 | 86.4553 | 88.1146
|  | 633 | 86.4436 | 88.1203
|  | 632 | 86.4318 | 88.1292
|  | 631 | 86.4198 | 88.1428
|  | 630 | 86.4078 | 88.0906
|  | 629 | 86.3957 | 88.1039
|  | 628 | 86.3835 | 88.1197
|  | 627 | 86.3712 | 88.0585
|  | 626 | 86.3588 | 88.0412
|  | 625 | 86.3463 | 88.0493
|  | 624 | 86.3337 | 88.0607
|  | 623 | 86.321 | 88.0695
|  | 622 | 86.3082 | 88.0626
|  | 621 | 86.2953 | 88.0908
|  | 620 | 86.2823 | 88.1143
|  | 619 | 86.2692 | 88.0912
|  | 618 | 86.256 | 88.0728
|  | 617 | 86.2427 | 88.0696
|  | 616 | 86.2293 | 88.0736
|  | 615 | 86.2158 | 88.0949
|  | 614 | 86.2021 | 88.0657
|  | 613 | 86.1884 | 88.0605
|  | 612 | 86.1746 | 88.0219
|  | 611 | 86.1607 | 88.0408
|  | 610 | 86.1467 | 88.069
|  | 609 | 86.1325 | 88.094
|  | 608 | 86.1183 | 88.0736
|  | 607 | 86.1039 | 88.0126
|  | 606 | 86.0895 | 88.028
|  | 605 | 86.0749 | 88.0747
|  | 604 | 86.0602 | 88.0624
|  | 603 | 86.0454 | 88.0317
|  | 602 | 86.0305 | 88.0729
|  | 601 | 86.0155 | 88.0537
|  | 600 | 86.0004 | 88.014
|  | 599 | 85.9851 | 88.027
|  | 598 | 85.9698 | 88.0574
|  | 597 | 85.9543 | 88.0844
|  | 596 | 85.9387 | 88.1272
|  | 595 | 85.923 | 88.0916
|  | 594 | 85.9072 | 88.0128
|  | 593 | 85.8912 | 88.02
|  | 592 | 85.8752 | 87.9882
|  | 591 | 85.859 | 87.9909
|  | 590 | 85.8427 | 88.0008
|  | 589 | 85.8263 | 87.974
|  | 588 | 85.8097 | 88.0222
|  | 587 | 85.7931 | 88.05
|  | 586 | 85.7763 | 88.05
|  | 585 | 85.7594 | 88.0695
|  | 584 | 85.7424 | 88.0749
|  | 583 | 85.7252 | 88.0729
|  | 582 | 85.7079 | 88.0676
|  | 581 | 85.6905 | 88.0485
|  | 580 | 85.673 | 88.0357
|  | 579 | 85.6553 | 88.0483
|  | 578 | 85.6375 | 88.0406
|  | 577 | 85.6196 | 88.0615
|  | 576 | 85.6016 | 88.0546
|  | 575 | 85.5834 | 88.0238
|  | 574 | 85.5651 | 88.074
|  | 573 | 85.5467 | 88.0719
|  | 572 | 85.5281 | 88.0087
|  | 571 | 85.5094 | 88.0657
|  | 570 | 85.4905 | 88.0461
|  | 569 | 85.4716 | 88.0173
|  | 568 | 85.4525 | 88.0381
|  | 567 | 85.4332 | 88.0742
|  | 566 | 85.4138 | 88.0629
|  | 565 | 85.3943 | 88.0724
|  | 564 | 85.3747 | 88.0527
|  | 563 | 85.3549 | 88.0409
|  | 562 | 85.3349 | 88.0344
|  | 561 | 85.3149 | 88.0624
|  | 560 | 85.2946 | 88.0914
|  | 559 | 85.2743 | 88.0998
|  | 558 | 85.2538 | 88.1162
|  | 557 | 85.2331 | 88.0912
|  | 556 | 85.2124 | 88.0521
|  | 555 | 85.1914 | 88.095
|  | 554 | 85.1704 | 88.0538
|  | 553 | 85.1491 | 88.0701
|  | 552 | 85.1278 | 88.0813
|  | 551 | 85.1062 | 88.1429
|  | 550 | 85.0846 | 88.0658
|  | 549 | 85.0628 | 88.0696
|  | 548 | 85.0408 | 88.1277
|  | 547 | 85.0187 | 88.0859
|  | 546 | 84.9964 | 88.0624
|  | 545 | 84.974 | 88.0785
|  | 544 | 84.9514 | 88.0925
|  | 543 | 84.9287 | 88.083
|  | 542 | 84.9058 | 88.0831
|  | 541 | 84.8828 | 88.0581
|  | 540 | 84.8596 | 88.1119
|  | 539 | 84.8362 | 88.0788
|  | 538 | 84.8127 | 88.0771
|  | 537 | 84.789 | 88.1015
|  | 536 | 84.7652 | 88.1059
|  | 535 | 84.7412 | 88.1002
|  | 534 | 84.7171 | 88.1267
|  | 533 | 84.6928 | 88.0322
|  | 532 | 84.6683 | 88.0426
|  | 531 | 84.6436 | 88.0251
|  | 530 | 84.6188 | 88.0091
|  | 529 | 84.5939 | 88.0489
|  | 528 | 84.5687 | 88.0084
|  | 527 | 84.5434 | 87.9811
|  | 526 | 84.518 | 88.0324
|  | 525 | 84.4924 | 88.0519
|  | 524 | 84.4665 | 87.9718
|  | 523 | 84.4406 | 88.0169
|  | 522 | 84.4144 | 88.0001
|  | 521 | 84.3881 | 88.0444
|  | 520 | 84.3616 | 87.9983
|  | 519 | 84.335 | 88.0046
|  | 518 | 84.3081 | 87.9738
|  | 517 | 84.2811 | 87.903
|  | 516 | 84.254 | 87.9444
|  | 515 | 84.2266 | 87.915
|  | 514 | 84.1991 | 87.9568
|  | 513 | 84.1713 | 87.9388
|  | 512 | 84.1435 | 87.8664
|  | 511 | 84.1154 | 87.8756
|  | 510 | 84.0871 | 87.9243
|  | 509 | 84.0587 | 87.8186
|  | 508 | 84.0301 | 87.8164
|  | 507 | 84.0013 | 87.7647
|  | 506 | 83.9723 | 87.8193
|  | 505 | 83.9431 | 87.7725
|  | 504 | 83.9138 | 87.7547
|  | 503 | 83.8842 | 87.8535
|  | 502 | 83.8545 | 87.782
|  | 501 | 83.8246 | 87.7127
|  | 500 | 83.7945 | 87.7168
|  | 499 | 83.7642 | 87.6926
|  | 498 | 83.7337 | 87.6357
|  | 497 | 83.7031 | 87.6481
|  | 496 | 83.6722 | 87.5507
|  | 495 | 83.6411 | 87.6097
|  | 494 | 83.6099 | 87.6197
|  | 493 | 83.5784 | 87.6155
|  | 492 | 83.5468 | 87.6032
|  | 491 | 83.5149 | 87.5863
|  | 490 | 83.4829 | 87.4807
|  | 489 | 83.4507 | 87.4608
|  | 488 | 83.4182 | 87.4576
|  | 487 | 83.3856 | 87.3884
|  | 486 | 83.3528 | 87.4124
|  | 485 | 83.3197 | 87.3956
|  | 484 | 83.2865 | 87.3246
|  | 483 | 83.253 | 87.3746
|  | 482 | 83.2194 | 87.2684
|  | 481 | 83.1855 | 87.2637
|  | 480 | 83.1515 | 87.2051
|  | 479 | 83.1172 | 87.2147
|  | 478 | 83.0827 | 87.1814
|  | 477 | 83.0481 | 87.0963
|  | 476 | 83.0132 | 87.1036
|  | 475 | 82.9781 | 87.0382
|  | 474 | 82.9428 | 87.0197
|  | 473 | 82.9072 | 86.9961
|  | 472 | 82.8715 | 86.9401
|  | 471 | 82.8355 | 86.9041
|  | 470 | 82.7994 | 86.9522
|  | 469 | 82.763 | 86.8631
|  | 468 | 82.7264 | 86.8713
|  | 467 | 82.6896 | 86.8586
|  | 466 | 82.6525 | 86.737
|  | 465 | 82.6153 | 86.8324
|  | 464 | 82.5778 | 86.8524
|  | 463 | 82.5401 | 86.7439
|  | 462 | 82.5022 | 86.7664
|  | 461 | 82.464 | 86.6573
|  | 460 | 82.4256 | 86.5469
|  | 459 | 82.387 | 86.6096
|  | 458 | 82.3482 | 86.6036
|  | 457 | 82.3092 | 86.5621
|  | 456 | 82.2699 | 86.508
|  | 455 | 82.2304 | 86.464
|  | 454 | 82.1907 | 86.3928
|  | 453 | 82.1507 | 86.3937
|  | 452 | 82.1105 | 86.419
|  | 451 | 82.0701 | 86.3463
|  | 450 | 82.0294 | 86.3652
|  | 449 | 81.9885 | 86.3277
|  | 448 | 81.9474 | 86.2637
|  | 447 | 81.906 | 86.1999
|  | 446 | 81.8644 | 86.2308
|  | 445 | 81.8226 | 86.25
|  | 444 | 81.7805 | 86.119
|  | 443 | 81.7381 | 86.1943
|  | 442 | 81.6956 | 86.1108
|  | 441 | 81.6528 | 86.1683
|  | 440 | 81.6097 | 86.1949
|  | 439 | 81.5664 | 86.0638
|  | 438 | 81.5229 | 86.0293
|  | 437 | 81.4791 | 85.9746
|  | 436 | 81.4351 | 86.0128
|  | 435 | 81.3908 | 85.95
|  | 434 | 81.3463 | 85.9734
|  | 433 | 81.3015 | 86.0114
|  | 432 | 81.2564 | 86.0622
|  | 431 | 81.2112 | 86.0318
|  | 430 | 81.1656 | 85.8999
|  | 429 | 81.1198 | 85.9084
|  | 428 | 81.0738 | 85.8946
|  | 427 | 81.0275 | 85.888
|  | 426 | 80.9809 | 85.9188
|  | 425 | 80.9341 | 85.9257
|  | 424 | 80.8871 | 85.8214
|  | 423 | 80.8397 | 85.8651
|  | 422 | 80.7921 | 85.8599
|  | 421 | 80.7443 | 85.8692
|  | 420 | 80.6962 | 85.8322
|  | 419 | 80.6478 | 85.7673
|  | 418 | 80.5991 | 85.7691
|  | 417 | 80.5502 | 85.7182
|  | 416 | 80.5011 | 85.7357
|  | 415 | 80.4516 | 85.6767
|  | 414 | 80.4019 | 85.7291
|  | 413 | 80.3519 | 85.7428
|  | 412 | 80.3017 | 85.7812
|  | 411 | 80.2511 | 85.6602
|  | 410 | 80.2003 | 85.6367
|  | 409 | 80.1493 | 85.6326
|  | 408 | 80.0979 | 85.6822
|  | 407 | 80.0463 | 85.6347
|  | 406 | 79.9944 | 85.6012
|  | 405 | 79.9422 | 85.6115
|  | 404 | 79.8898 | 85.5825
|  | 403 | 79.8371 | 85.6203
|  | 402 | 79.784 | 85.6067
|  | 401 | 79.7307 | 85.5721
|  | 400 | 79.6772 | 85.5687
|  | 399 | 79.6233 | 85.5459
|  | 398 | 79.5691 | 85.6536
|  | 397 | 79.5147 | 85.5518
|  | 396 | 79.46 | 85.5601
|  | 395 | 79.405 | 85.5608
|  | 394 | 79.3497 | 85.539
|  | 393 | 79.2941 | 85.4238
|  | 392 | 79.2382 | 85.5279
|  | 391 | 79.182 | 85.4596
|  | 390 | 79.1256 | 85.472
|  | 389 | 79.0688 | 85.4947
|  | 388 | 79.0118 | 85.4716
|  | 387 | 78.9544 | 85.3692
|  | 386 | 78.8968 | 85.3776
|  | 385 | 78.8388 | 85.3356
|  | 384 | 78.7806 | 85.4523
|  | 383 | 78.722 | 85.3459
|  | 382 | 78.6632 | 85.3192
|  | 381 | 78.604 | 85.2376
|  | 380 | 78.5446 | 85.2992
|  | 379 | 78.4848 | 85.2633
|  | 378 | 78.4247 | 85.1655
|  | 377 | 78.3644 | 85.3434
|  | 376 | 78.3037 | 85.3261
|  | 375 | 78.2427 | 85.2685
|  | 374 | 78.1814 | 85.2059
|  | 373 | 78.1198 | 85.1355
|  | 372 | 78.0579 | 85.4588
|  | 371 | 77.9956 | 85.291
|  | 370 | 77.9331 | 85.1575
|  | 369 | 77.8702 | 84.9626
|  | 368 | 77.807 | 84.7845
|  | 367 | 77.7435 | 84.8923
|  | 366 | 77.6797 | 84.879
|  | 365 | 77.6155 | 84.6971
|  | 364 | 77.5511 | 84.6481
|  | 363 | 77.4863 | 84.5889
|  | 362 | 77.4212 | 84.6081
|  | 361 | 77.3558 | 84.5086
|  | 360 | 77.29 | 84.2994
|  | 359 | 77.2239 | 84.3308
|  | 358 | 77.1575 | 84.1896
|  | 357 | 77.0908 | 84.0355
|  | 356 | 77.0237 | 84.0548
|  | 355 | 76.9563 | 83.8625
|  | 354 | 76.8885 | 83.5891
|  | 353 | 76.8205 | 83.4322
|  | 352 | 76.7521 | 83.2906
|  | 351 | 76.6833 | 83.0591
|  | 350 | 76.6142 | 82.8223
|  | 349 | 76.5448 | 82.6788
|  | 348 | 76.4751 | 82.3359
|  | 347 | 76.405 | 82.1619
|  | 346 | 76.3345 | 81.8818
|  | 345 | 76.2638 | 81.4807
|  | 344 | 76.1927 | 81.0132
|  | 343 | 76.1212 | 80.7716
|  | 342 | 76.0494 | 80.4015
|  | 341 | 75.9772 | 79.8462
|  | 340 | 75.9047 | 79.3629
|  | 339 | 75.8319 | 78.8981
|  | 338 | 75.7587 | 78.4194
|  | 337 | 75.6851 | 77.8456
|  | 336 | 75.6112 | 77.2842
|  | 335 | 75.5369 | 76.6968
|  | 334 | 75.4623 | 76.0155
|  | 333 | 75.3873 | 75.3903
|  | 332 | 75.312 | 74.6675
|  | 331 | 75.2363 | 73.8809
|  | 330 | 75.1603 | 73.202
|  | 329 | 75.0838 | 72.4028
|  | 328 | 75.0071 | 71.4258
|  | 327 | 74.9299 | 70.4682
|  | 326 | 74.8524 | 69.5937
|  | 325 | 74.7746 | 68.7275
|  | 324 | 74.6963 | 67.8398
|  | 323 | 74.6177 | 66.7674
|  | 322 | 74.5388 | 65.5879
|  | 321 | 74.4594 | 64.4587
|  | 320 | 74.3797 | 63.5756
|  | 319 | 74.2996 | 62.4648
|  | 318 | 74.2192 | 61.1669
|  | 317 | 74.1384 | 59.9077
|  | 316 | 74.0572 | 58.8274
|  | 315 | 73.9756 | 57.7151
|  | 314 | 73.8936 | 56.3766
|  | 313 | 73.8113 | 55.0421
|  | 312 | 73.7285 | 53.8275
|  | 311 | 73.6454 | 52.4317
|  | 310 | 73.562 | 51.1162
|  | 309 | 73.4781 | 49.7584
|  | 308 | 73.3938 | 48.2958
|  | 307 | 73.3092 | 46.8583
|  | 306 | 73.2242 | 45.5534
|  | 305 | 73.1387 | 44.2784
|  | 304 | 73.0529 | 42.7856
|  | 303 | 72.9667 | 41.3763
|  | 302 | 72.8801 | 40.0199
|  | 301 | 72.7931 | 38.5306
|  | 300 | 72.7058 | 37.0856