## Lineout Comparison
|  | Lineout in Air - X-axis (µm) | Lineout in Air - Y-axis (nm) | Lineout in Water - X-axis (µm) | Lineout in Water - Y-axis (nm)
|  | 0 | 69.2824 | 0 | 65.9221
|  | 0.079951 | 67.31 | 0.079913 | 65.5339
|  | 0.1599 | 65.3846 | 0.15983 | 64.3384
|  | 0.23985 | 68.537 | 0.23974 | 67.6795
Product Raw Data |  | 0.3198 | 68.7159 | 0.31965 | 66.1203
Educational Atomic Force Microscope (AFM) |  | 0.39975 | 68.8867 | 0.39956 | 65.4482
|  | 0.47971 | 68.3373 | 0.47948 | 68.3004
Item # | EDU-AFM1, EDU-AFM1/M | 0.55966 | 66.2213 | 0.55939 | 69.7551
|  | 0.63961 | 67.1069 | 0.6393 | 67.3396
DISCLAIMER: The data presented here are typical. Slight variations in performance data will occur from lot to lot. Please contact Technical Support with any questions regarding the use or reliability of this data. |  | 0.71956 | 68.5402 | 0.71921 | 67.5469
|  | 0.79951 | 67.0582 | 0.79913 | 71.1709
|  | 0.87946 | 67.0092 | 0.87904 | 71.0164
|  | 0.95941 | 65.2331 | 0.95895 | 65.5054
|  | 1.0394 | 67.6876 | 1.0389 | 67.7892
|  | 1.1193 | 67.4972 | 1.1188 | 66.2131
This data may be used in publications. However, please cite Thorlabs as the source. |  | 1.1993 | 66.6376 | 1.1987 | 66.5439
|  | 1.2792 | 67.5753 | 1.2786 | 67.4358
|  | 1.3592 | 70.4985 | 1.3585 | 65.6042
Additional Information: |  | 1.4391 | 67.3343 | 1.4384 | 68.1278
The data presented here represent typical lineouts taken by the EDU-AFM1 kit on the test sample provided with the kit. The data taken in water used the modified AFM tip holder, and the system required realignment before the data could be collected. |  | 1.5191 | 67.7248 | 1.5183 | 68.1216
|  | 1.599 | 66.7815 | 1.5983 | 67.3399
|  | 1.679 | 68.7713 | 1.6782 | 66.7055
|  | 1.7589 | 68.6186 | 1.7581 | 69.8499
|  | 1.8389 | 67.8163 | 1.838 | 67.9375
|  | 1.9188 | 69.3154 | 1.9179 | 67.9862
|  | 1.9988 | 69.193 | 1.9978 | 66.5077
|  | 2.0787 | 61.8264 | 2.0777 | 74.8647
|  | 2.1587 | 53.7524 | 2.1576 | 72.4462
|  | 2.2386 | 30.3553 | 2.2376 | 74.1304
|  | 2.3186 | 13.8172 | 2.3175 | 74.2048
|  | 2.3985 | 14.1807 | 2.3974 | 78.5689
|  | 2.4785 | 11.4364 | 2.4773 | 75.8098
|  | 2.5584 | 11.5915 | 2.5572 | 68.9341
|  | 2.6384 | 8.6709 | 2.6371 | 50.9266
|  | 2.7183 | 11.9571 | 2.717 | 25.6101
|  | 2.7983 | 14.8965 | 2.7969 | 12.8053
|  | 2.8782 | 10.4022 | 2.8769 | 10.5866
|  | 2.9582 | 12.5239 | 2.9568 | 8.8627
|  | 3.0381 | 13.2711 | 3.0367 | 10.9168
|  | 3.1181 | 10.3762 | 3.1166 | 8.982
|  | 3.198 | 10.9222 | 3.1965 | 7.1155
|  | 3.278 | 13.0226 | 3.2764 | 7.6954
|  | 3.3579 | 7.9307 | 3.3563 | 7.6006
|  | 3.4379 | 9.1509 | 3.4362 | 12.9308
|  | 3.5178 | 11.0592 | 3.5162 | 10.3188
|  | 3.5978 | 6.3189 | 3.5961 | 7.7585
|  | 3.6777 | 8.13 | 3.676 | 8.345
|  | 3.7577 | 5.8244 | 3.7559 | 7.3929
|  | 3.8376 | 9.4661 | 3.8358 | 7.2556
|  | 3.9176 | 11.078 | 3.9157 | 6.4529
|  | 3.9975 | 8.2601 | 3.9956 | 7.868
|  | 4.0775 | 6.8109 | 4.0755 | 8.6227
|  | 4.1575 | 10.0044 | 4.1555 | 9.7888
|  | 4.2374 | 18.365 | 4.2354 | 11.9236
|  | 4.3174 | 44.937 | 4.3153 | 13.2213
|  | 4.3973 | 68.7708 | 4.3952 | 20.4145
|  | 4.4773 | 69.7136 | 4.4751 | 27.2344
|  | 4.5572 | 69.3357 | 4.555 | 25.6871
|  | 4.6372 | 69.9764 | 4.6349 | 37.2544
|  | 4.7171 | 67.3063 | 4.7148 | 46.011
|  | 4.7971 | 66.9551 | 4.7948 | 56.7655
|  | 4.877 | 68.0382 | 4.8747 | 66.1496
|  | 4.957 | 69.6256 | 4.9546 | 65.0039
|  | 5.0369 | 67.9938 | 5.0345 | 64.2826
|  | 5.1169 | 67.5702 | 5.1144 | 63.8061
|  | 5.1968 | 67.6184 | 5.1943 | 69.8752
|  | 5.2768 | 66.9128 | 5.2742 | 66.609
|  | 5.3567 | 67.2412 | 5.3541 | 70.6977
|  | 5.4367 | 68.1013 | 5.4341 | 66.6557
|  | 5.5166 | 67.8555 | 5.514 | 68.3398
|  | 5.5966 | 69.6457 | 5.5939 | 68.6489
|  | 5.6765 | 67.4498 | 5.6738 | 70.6446
|  | 5.7565 | 68.5184 | 5.7537 | 68.6175
|  | 5.8364 | 67.9336 | 5.8336 | 66.2543
|  | 5.9164 | 66.5617 | 5.9135 | 66.5662
|  | 5.9963 | 68.3093 | 5.9934 | 66.8649
|  | 6.0763 | 69.9611 | 6.0734 | 64.3855
|  | 6.1562 | 68.8607 | 6.1533 | 63.7256
|  | 6.2362 | 70.9797 | 6.2332 | 66.5028
|  | 6.3161 | 68.8975 | 6.3131 | 65.5357
|  | 6.3961 | 68.1865 | 6.393 | 65.884
|  | 6.476 | 68.6686 | 6.4729 | 65.7984
|  | 6.556 | 67.5533 | 6.5528 | 67.8337
|  | 6.6359 | 67.4891 | 6.6327 | 65.7337
|  | 6.7159 | 68.3913 | 6.7127 | 66.9361
|  | 6.7958 | 71.4894 | 6.7926 | 66.6184
|  | 6.8758 | 69.2914 | 6.8725 | 64.7068
|  | 6.9557 | 70.7264 | 6.9524 | 66.8055
|  | 7.0357 | 71.2357 | 7.0323 | 67.2878
|  | 7.1156 | 67.7804 | 7.1122 | 68.2463
|  | 7.1956 | 66.7296 | 7.1921 | 66.0997
|  | 7.2755 | 69.0558 | 7.272 | 67.5189
|  | 7.3555 | 68.2005 | 7.352 | 67.747
|  | 7.4354 | 55.8803 | 7.4319 | 69.1318
|  | 7.5154 | 27.1142 | 7.5118 | 67.0228
|  | 7.5953 | 13.9162 | 7.5917 | 66.9273
|  | 7.6753 | 11.2887 | 7.6716 | 69.4579
|  | 7.7552 | 11.2368 | 7.7515 | 65.605
|  | 7.8352 | 8.2562 | 7.8314 | 64.2121
|  | 7.9151 | 10.1599 | 7.9113 | 42.9585
|  | 7.9951 | 8.8598 | 7.9913 | 14.4754
|  | 8.0751 | 8.7741 | 8.0712 | 9.1306
|  | 8.155 | 13.0434 | 8.1511 | 10.8959
|  | 8.235 | 14.4222 | 8.231 | 7.9779
|  | 8.3149 | 10.607 | 8.3109 | 8.7498
|  | 8.3949 | 13.4291 | 8.3908 | 6.0957
|  | 8.4748 | 9.5943 | 8.4707 | 8.6417
|  | 8.5548 | 11.0834 | 8.5506 | 7.2229
|  | 8.6347 | 8.3014 | 8.6306 | 8.1939
|  | 8.7147 | 10.1888 | 8.7105 | 7.9411
|  | 8.7946 | 9.4011 | 8.7904 | 8.7546
|  | 8.8746 | 9.9923 | 8.8703 | 5.0231
|  | 8.9545 | 10.6443 | 8.9502 | 7.2407
|  | 9.0345 | 9.8225 | 9.0301 | 8.6091
|  | 9.1144 | 10.0808 | 9.11 | 10.1181
|  | 9.1944 | 9.0115 | 9.1899 | 8.4998
|  | 9.2743 | 9.6477 | 9.2699 | 11.3375
|  | 9.3543 | 8.3024 | 9.3498 | 6.4633
|  | 9.4342 | 6.7061 | 9.4297 | 7.9524
|  | 9.5142 | 17.1812 | 9.5096 | 9.7826
|  | 9.5941 | 45.8576 | 9.5895 | 7.6377
|  | 9.6741 | 67.4382 | 9.6694 | 8.2696
|  | 9.754 | 66.057 | 9.7493 | 8.8603
|  | 9.834 | 64.853 | 9.8292 | 8.2485
|  | 9.9139 | 68.8374 | 9.9092 | 7.8835
|  | 9.9939 | 66.406 | 9.9891 | 16.7774
|  | 10.0738 | 70.5679 | 10.069 | 53.2431
|  | 10.1538 | 69.2398 | 10.1489 | 69.6456
|  | 10.2337 | 69.0463 | 10.2288 | 66.4353
|  | 10.3137 | 69.8164 | 10.3087 | 67.8094
|  | 10.3936 | 69.1911 | 10.3886 | 65.2453
|  | 10.4736 | 68.8431 | 10.4685 | 65.9844
|  | 10.5535 | 68.4412 | 10.5485 | 68.5572
|  | 10.6335 | 68.2039 | 10.6284 | 65.8744
|  | 10.7134 | 66.4364 | 10.7083 | 67.0337
|  | 10.7934 | 66.4429 | 10.7882 | 66.4173
|  | 10.8733 | 69.8129 | 10.8681 | 66.4102
|  | 10.9533 | 66.1989 | 10.948 | 66.5172
|  | 11.0332 | 67.6429 | 11.0279 | 68.201
|  | 11.1132 | 70.0291 | 11.1078 | 65.5824
|  | 11.1931 | 65.5284 | 11.1878 | 66.4158
|  | 11.2731 | 67.0534 | 11.2677 | 65.5274
|  | 11.353 | 69.769 | 11.3476 | 64.1929
|  | 11.433 | 69.7821 | 11.4275 | 65.6369
|  | 11.5129 | 67.6769 | 11.5074 | 64.8394
|  | 11.5929 | 73.1384 | 11.5873 | 65.1954
|  | 11.6728 | 69.7839 | 11.6672 | 65.376
|  | 11.7528 | 67.4979 | 11.7471 | 65.5933
|  | 11.8327 | 69.1368 | 11.8271 | 64.514
|  | 11.9127 | 67.605 | 11.907 | 66.6942
|  | 11.9926 | 65.286 | 11.9869 | 67.2713
|  | 12.0726 | 66.1621 | 12.0668 | 65.6065
|  | 12.1526 | 67.6137 | 12.1467 | 66.2335
|  | 12.2325 | 71.1716 | 12.2266 | 66.6478
|  | 12.3125 | 70.8142 | 12.3065 | 66.7808
|  | 12.3924 | 65.755 | 12.3864 | 65.634
|  | 12.4724 | 70.4876 | 12.4664 | 68.1183
|  | 12.5523 | 66.9042 | 12.5463 | 66.915
|  | 12.6323 | 65.2281 | 12.6262 | 67.8594
|  | 12.7122 | 66.4725 | 12.7061 | 66.8013
|  | 12.7922 | 36.2153 | 12.786 | 68.1236
|  | 12.8721 | 16.6203 | 12.8659 | 66.5751
|  | 12.9521 | 10.5401 | 12.9458 | 67.3292
|  | 13.032 | 9.4615 | 13.0257 | 66.3281
|  | 13.112 | 13.0246 | 13.1057 | 62.5265
|  | 13.1919 | 12.6306 | 13.1856 | 50.3428
|  | 13.2719 | 13.24 | 13.2655 | 30.0734
|  | 13.3518 | 12.1827 | 13.3454 | 11.6219
|  | 13.4318 | 13.9275 | 13.4253 | 10.9787
|  | 13.5117 | 11.0665 | 13.5052 | 8.6955
|  | 13.5917 | 9.4383 | 13.5851 | 9.5598
|  | 13.6716 | 11.1659 | 13.665 | 8.8496
|  | 13.7516 | 11.3989 | 13.745 | 8.2683
|  | 13.8315 | 10.4022 | 13.8249 | 8.4488
|  | 13.9115 | 7.0829 | 13.9048 | 4.5513
|  | 13.9914 | 6.1453 | 13.9847 | 7.8989
|  | 14.0714 | 11.8817 | 14.0646 | 5.6924
|  | 14.1513 | 10.0313 | 14.1445 | 6.6504
|  | 14.2313 | 11.9424 | 14.2244 | 10.3033
|  | 14.3112 | 8.6905 | 14.3043 | 8.2418
|  | 14.3912 | 8.7008 | 14.3843 | 8.4301
|  | 14.4711 | 9.8664 | 14.4642 | 9.8631
|  | 14.5511 | 11.3493 | 14.5441 | 7.7986
|  | 14.631 | 9.3629 | 14.624 | 10.2622
|  | 14.711 | 6.7395 | 14.7039 | 8.9656
|  | 14.7909 | 28.9185 | 14.7838 | 10.6084
|  | 14.8709 | 54.2645 | 14.8637 | 6.4802
|  | 14.9508 | 65.0653 | 14.9436 | 7.3009
|  | 15.0308 | 68.3039 | 15.0236 | 7.4482
|  | 15.1107 | 68.1709 | 15.1035 | 7.7034
|  | 15.1907 | 67.3403 | 15.1834 | 5.9139
|  | 15.2706 | 69.0263 | 15.2633 | 22.8684
|  | 15.3506 | 67.4838 | 15.3432 | 54.6287
|  | 15.4305 | 69.147 | 15.4231 | 65.5504
|  | 15.5105 | 69.4079 | 15.503 | 68.7034
|  | 15.5904 | 71.2401 | 15.5829 | 69.2785
|  | 15.6704 | 67.8053 | 15.6629 | 65.4377
|  | 15.7503 | 68.1616 | 15.7428 | 67.671
|  | 15.8303 | 66.395 | 15.8227 | 61.6856
|  | 15.9102 | 70.5357 | 15.9026 | 68.5646
|  | 15.9902 | 72.8547 | 15.9825 | 65.9383
|  | 16.0702 | 68.236 | 16.0624 | 66.3747
|  | 16.1501 | 68.7477 | 16.1423 | 67.9234
|  | 16.2301 | 73.6227 | 16.2222 | 66.9171
|  | 16.31 | 70.0239 | 16.3022 | 65.9624
|  | 16.39 | 66.831 | 16.3821 | 67.4184
|  | 16.4699 | 68.6063 | 16.462 | 69.734
|  | 16.5499 | 68.802 | 16.5419 | 69.836
|  | 16.6298 | 70.3535 | 16.6218 | 66.0871
|  | 16.7098 | 67.1237 | 16.7017 | 65.4062
|  | 16.7897 | 72.4647 | 16.7816 | 62.8899
|  | 16.8697 | 67.5662 | 16.8615 | 66.4966
|  | 16.9496 | 68.3153 | 16.9415 | 68.2023
|  | 17.0296 | 67.9331 | 17.0214 | 68.0375
|  | 17.1095 | 69.8425 | 17.1013 | 64.5196
|  | 17.1895 | 66.2279 | 17.1812 | 66.0505
|  | 17.2694 | 66.8846 | 17.2611 | 68.7443
|  | 17.3494 | 67.2009 | 17.341 | 67.7306
|  | 17.4293 | 71.5102 | 17.4209 | 69.2498
|  | 17.5093 | 68.4156 | 17.5008 | 66.3416
|  | 17.5892 | 70.3096 | 17.5808 | 66.2381
|  | 17.6692 | 67.9628 | 17.6607 | 65.0841
|  | 17.7491 | 72.022 | 17.7406 | 67.3145
|  | 17.8291 | 72.1815 | 17.8205 | 68.544
|  | 17.909 | 71.9554 | 17.9004 | 66.2303
|  | 17.989 | 63.3154 | 17.9803 | 65.4112
|  | 18.0689 | 52.9463 | 18.0602 | 66.7624
|  | 18.1489 | 16.5746 | 18.1401 | 67.1139
|  | 18.2288 | 11.2177 | 18.2201 | 68.8481
|  | 18.3088 | 12.8058 | 18.3 | 66.2457
|  | 18.3887 | 1.4787 | 18.3799 | 64.3367
|  | 18.4687 | 8.1192 | 18.4598 | 58.0458
|  | 18.5486 | 9.7304 | 18.5397 | 37.0078
|  | 18.6286 | 10.034 | 18.6196 | 19.9643
|  | 18.7085 | 10.5827 | 18.6995 | 7.4607
|  | 18.7885 | 12.1281 | 18.7794 | 6.7834
|  | 18.8684 | 7.8897 | 18.8594 | 7.6504
|  | 18.9484 | 7.6813 | 18.9393 | 8.31
|  | 19.0283 | 7.7718 | 19.0192 | 7.4178
|  | 19.1083 | 10.4547 | 19.0991 | 7.8434
|  | 19.1882 | 8.5443 | 19.179 | 9.4989
|  | 19.2682 | 9.2807 | 19.2589 | 8.6523
|  | 19.3481 | 9.2702 | 19.3388 | 6.9409
|  | 19.4281 | 8.956 | 19.4187 | 8.0259
|  | 19.508 | 9.056 | 19.4987 | 4.8135
|  | 19.588 | 9.7831 | 19.5786 | 7.4782
|  | 19.6679 | 9.6593 | 19.6585 | 6.0363
|  | 19.7479 | 9.139 | 19.7384 | 7.3971
|  | 19.8278 | 7.0931 | 19.8183 | 7.939
|  | 19.9078 | 6.1969 | 19.8982 | 7.6071